**...............................................................Д ХЯНАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ, АЖЛЫН ҮНИЙН САНАЛ БҮХИЙ ХҮСНЭГТ**

**ОГНОО 2017/ 5/11**

**ХЭНД: ....................................................д БЭЛТГЭСЭН:**

**Ж.БАТБОЛД / 99071182/**

**Үнийн саналын талаар тодруулах зүйл**

**Гарвал дээрх утсаар хандана уу**

**Манай “Классик Сити”ХХК-нь …....................................................................д хяналтын камер суурилуулах үнийн хүснэгтийг гарган илгээж байна.Үнийн хүснэгтийг IP камерын шийдлээр боловсрууллаа. Ажлын хүрээнд дараах зүйлийг хийж гүйцэтгэнэ. Баталгаат хугацаа 2 жил байна.**

**Үнийн саналыг дараах хүснэгтээс үзнэ үү:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зориулалт**  **Үзүүлэлт** | **Тоног төхөөрөмж** | | **Хэмжээ**  **загвар** | | **Тоо/Ш** | **Нэгж**  **Үнэ** | **Нийт үнэ** |
|  | **IP Камер,болон холбох төхөөрөмжүүд** | | | | | | | |
| **1** | **1,3MP Дотор зориулалтын dome камер** | | **TPILINK** | | **Ш** |  | **95 000** |  |
|  | **-TPILINK HD IP dome DS-2CD25 12F –IS**  **-Нягтрал: 1,3MP**  **-Харах өнцөг : 75 градус**  **-Өдрийн тусгал 40-50м**  **-Шөнийн тусгал 10-20м**  **-Дохио систем PAL/NTSC** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **2 mp Гадна зориулалтын камер** | | **TPILINK** | | | | | | | **Ш** | | | | | |  | | | | | | **115 000** | | | | | **495 000** |
|  | | **-Нягтрал 2MP Full-HD**  **-Дохион систем PAL/NTSC**  **-Харах өнцөг 4mm линзтэй 75 градуст харна**  **-Өдөр шөнийн хэт ягаан туяаны шүүлтүүртэй ухаалаг IR технологи**  **-Гэрэл мэдрэгч:0.01 Lux@(F1.2, GC ON)Lux With IR camera** | https://scontent.fuln1-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/21552249_1504386789609106_1438559748_n.jpg?oh=47a76615360b90247b167dbd31299d55&oe=59B79C65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Камерын бичигч NVR төхөөрөмж 16 сувагтай** | **JOVISION** | | | | | | **ш** | | |  | | | | | | **380 000** | | | | |  | | | | |
| **4** | | **Камерын бичигч NVR төхөөрөмж 8 сувагтай** | **JOVISION** | | | | | | **ш** | | |  | | | | | | | **220 000** | | | |  | | | | |
| **5** | | **Камерын бичигч NVR төхөөрөмж 4 сувагтай** | **JOVISION** | | | | | | **ш** | | |  | | | | | | | **160 000** | | | |  | | | | |
|  | | **-JOVISION NVR 32/16 ch**  **- Нийт 32 болон 16 IP камер холбох боломжтой**  **-HDMI болон VGA видео гаралтуудтай**  **-4TB хэмжээтэй 2ширхэг SATA хард залгах боломжтой** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | **Дэлгэц 32” инч** | **Funai** | | | **ш** | | | | |  | | | | | | **429 000** | | | | | | |  | | | |
| **6** | | **Дэлгэц 19” инч** | **Acer** | | **ш** | | | | | |  | | | | | | **244 000** | | | | | | |  | | | |
|  | | **-Funai 32”инч LCD**  **-Acer 19”инч Led** |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **7** | | **Хард диск 2TB ( 2000gb)** | **Seagate** | | | | | **ш** | | | | |  | | | | | | | **195 000** | | | | | |  | |
| **8** | | **Хард диск 1TB ( 1000gb)** | **Seagate** | | | | | **ш** | | | | |  | | | | | | | **145 000** | | | | | |  | |
| **11** | | **Дүрс болон тэжээлийн кабель утас** | **UTP Cat-5e** | | | | | **м** | | | | |  | | | | | | | **550** | | | | | |  | |
| **12** | | **Свич Салаалагч 16 суваг** | | **Tpilink** | | | **ш** | | | | | | |  | | | | | | | **66 000** | | | |  | | |
| **13** | | **Свич Салаалагч 8 суваг** | | **Tpilink** | | | **ш** | | | | | | |  | | | | | | | **39 000** | | | |  | | |
| **14** | | **Тэжээлийн блок** | | **12v10a** | | | **м** | | | | | | |  | | | | | | | **35 000** | | | |  | | |
| **15** | | **Туслах матерал** | | **Утас далдлагч,PVC хоолой Г/M** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **16** | | **Нийт үнэ** | | **Камер тавихад шаардлагатай бүх тоног төрөөрөмжийн үнэ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **17** | | **Суурилуулалтын хөлс**  **10%** | | **Очиж суурилуулах инженеер техникийн ажилчдын хоол унаа байрлах байрны үнэ бүгд орсон** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **18** | | **Бүгд үнэ** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |